**Порядок выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с технологическим присоединением к электрическим сетям.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Этап | Содержание/условия этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт |
| 1 | 1 | Подача заявки юридическим или физическим лицом (далее - заявитель), которое имеет намерение осуществить технологическое присоединение, реконструкцию энергопринимающих устройств и увеличение объема присоединенной мощности, а также изменить категорию надежности электроснабжения, точки присоединения, виды производственной деятельности, не влекущие пересмотр (увеличение) величины присоединенной мощности, но изменяющие схему внешнего электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя; | Заявка направляется заявителем в сетевую организацию любым способом ее подачи (очно, почтой или с использованием официального сайта сетевой организации «Личный кабинет»). Заявитель вправе представить заявку через уполномоченного представителя, а сетевая организация обязана принять такую заявку. | Сетевая организация в течение 3 рабочих дней рассматривает заявку, а также приложенные к ней документы и сведения и проверяет их на соответствие требованиям. При отсутствии сведений и документов, сетевая организация не позднее 3 рабочих дней со дня получения заявки направляет заявителю уведомление, содержащее указание на сведения (документы), которые в соответствии с настоящими Правилами должны быть представлены заявителем в дополнение к представленным сведениям (документам), а также указание на необходимость их представления в течение 20 рабочих дней со дня получения указанного уведомления. При этом сетевая организация приостанавливает рассмотрение заявки до получения недостающих сведений и документов. В случае непредставления заявителем недостающих документов и сведений в течение 20 рабочих дней со дня получения указанного уведомления сетевая организация аннулирует заявку и уведомляет об этом заявителя в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения об аннулировании заявки. После получения недостающих сведений от заявителя сетевая организация рассматривает заявку и направляет заявителю для подписания заполненный и подписанный ею проект договора в 2 экземплярах и технические условия (как неотъемлемое приложение к договору) в сроки. | Постановление ПравительстваРоссийской Федерацииот 27 декабря 2004 г. N 861 |
| 2 | 2 | Заключение договора |  | Заявитель подписывает оба экземпляра проекта договора в течение 10 рабочих дней с даты получения подписанного сетевой организацией проекта договора и направляет в указанный срок 1 экземпляр сетевой организации с приложением к нему документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего такой договор.  | Постановление ПравительстваРоссийской Федерацииот 27 декабря 2004 г. N 861 |
| 3 | 3 | Выполнение сторонами договора мероприятий, предусмотренных договором |  | 30 рабочих дней - для ЮЛ, ИП до 150кВт и ФЛ до 15 кВт классом напряжения 0,4 кВ и ниже; 15 рабочих дней (если в заявке не указан более продолжительный срок) для осуществления мероприятий по технологическому присоединению, отнесенных к обязанностям сетевой организации, - при временном технологическом присоединении; 4 месяца - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет до 670 кВт включительно. | Постановление ПравительстваРоссийской Федерацииот 27 декабря 2004 г. N 861 |
| 4 | 4 | Получение разрешения уполномоченного федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору на допуск в эксплуатацию объектов заявителя |  |  | Постановление ПравительстваРоссийской Федерацииот 27 декабря 2004 г. N 861 |
| 5 | 5 | Осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям.  | Комплекс технических и организационных мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) объектов электросетевого хозяйства сетевой организации, в которую была подана заявка, и объектов заявителя (энергопринимающих устройств) без осуществления фактической подачи (приема) напряжения и мощности на объекты заявителя (фиксация коммутационного аппарата в положении "отключено" | После исполнения обязательств сетевой организации по выполнению мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств.  | Постановление ПравительстваРоссийской Федерацииот 27 декабря 2004 г. N 861 |