## 6-0,4
Величина свободной мощности для технологического присоединения
уровень напряжения : 0,4 кВ |  |  |  | 1 квартал 2024 года
№ ТП 6/0,4 кВ | мощность трансформаторов, кВА | ток, А | Существующая нагрузка, кВт | Свободная мощность, кВт
1 | 25 | 4 | 2.1037 | 17.8963
2 | 560 | 1 | 8.7192 | 439.2808
| 400 | 16 | 139.5072 | 180.4928
3 | 800 | 224 | 117.8061 | 522.1939
4а | 400 | 183 | 96.2434 | 223.7566
6 | 350 | 124 | 65.2141 | 214.7859
7 | 320 | 85 | 44.7032 | 211.2968
9 | 320 | 227.5 | 119.6468 | 136.3532
10 | 250 | 101.5 | 53.3809 | 146.6191
11 | 800 | 234 | 135.048 | 504.952
12 | 400 | 96 | 50.4883 | 269.5117
13 | 800 | 110 | 57.8512 | 582.1488
14 | 250 | 132 | 69.4214 | 130.5786
15 | 400 | 296 | 163.8656 | 156.1344
16 | 100 | 64 | 36.2276 | 43.7724
17 | 400 | 88.6 | 50.5204 | 269.4796
18 | 160 | 62 | 32.607 | 95.393
19 | 100 | 15 | 8.0964 | 71.9036
20 | 400 | 27 | 14.1998 | 305.8002
24 | 250 | 83 | 48.2462 | 151.7538
27 | 800 | 231.7 | 131.4758 | 508.5242
29 | 400 | 111 | 62.2177 | 257.7823
30 | 160 | 85 | 48.8206 | 79.1794
33 | 160 | 102.2 | 53.749 | 74.251
35 | 400 | 254 | 144.1298 | 175.8702
36 | 63 | 8 | 4.5395 | 45.8605
37 | 400 | 188 | 107.9797 | 212.0203
38А | 400 | 137 | 71.8614 | 248.1386
40 | 100 | 54 | 30.2681 | 49.7319
44 | 250 | 87.5 | 50.862 | 149.138
47 | 800 | 110 | 63.9408 | 576.0592
48 | 250 | 76 | 39.9699 | 160.0301
50 | 100 | 115 | 60.4808 | 19.5192
51 | 100 | 9 | 4.7333 | 75.2667
56 | 250 | 70 | 36.8144 | 163.1856
58 | 400 | 102 | 53.6438 | 266.3562
64 | 320 | 48.5 | 25.5071 | 230.4929
65 | 100 | 76.5 | 40.2329 | 39.7671
67 | 250 | 172 | 90.4582 | 109.5418
69 | 1260 | 211 | 121.19 | 886.81
71 | 400 | 383.6 | 201.7429 | 118.2571
72 | 250 | 65 | 34.1848 | 165.8152
73 | 650 | 240 | 126.2208 | 393.7792
74 | 160 | 31 | 18.4487 | 109.5513
76 | 250 | 62 | 35.7819 | 164.2181
78 | 25 | 2 | 1.0518 | 18.9482
79 | 800 | 467.3 | 245.7624 | 394.2376
80 | 320 | 16 | 8.4147 | 247.5853
82 | 400 | 369 | 209.3854 | 110.6146
83 | 880 | 372 | 195.6422 | 508.3578
87 | 1260 | 228 | 119.9098 | 888.0902
96 | 250 | 15 | 8.1587 | 191.8413
110 | 160 | 46 | 24.1923 | 103.8077
113 | 320 | 268 | 140.9466 | 115.0534
118 | 100 | 41.5 | 21.8257 | 58.1743
120 | 800 | 104 | 54.6957 | 585.3043
122н | 500 | 5 | 43.596 | 356.404
123 | 640 | 230 | 126.0547 | 385.9453
124 | 800 | 196 | 103.0803 | 536.9197
125а | 400 | 165 | 92.7142 | 227.2858
135 | 160 | 59.1 | 31.0819 | 96.9181
140 | 200 | 122 | 64.1622 | 95.8378
141 | 320 | 202 | 106.2358 | 149.7642
143 | 400 | 1.5 | 13.0788 | 306.9212
| 630 |  | откл.
162 | 800 | 215 | 113.0728 | 526.9272
163 | 800 | 220 | 115.7024 | 524.2976
164 | 400 | 92 | 48.3846 | 271.6154
171 | 250 | 119 | 62.5845 | 137.4155
175 | 250 | 167 | 87.8286 | 112.1714
| 250 | откл | откл.
176 | 410 | 141 | 74.1547 | 253.8453
197 | 100 | 39 | 20.5109 | 59.4891
233 | 800 | 260.5 | 137.0022 | 502.9978
234 | 800 | 365 | 191.9608 | 448.0392
245 | 100 | 3 | 1.5778 | 78.4222
246 | 320 | 161 | 84.6731 | 171.3269
1 Тунгор | 250 | 43 | 22.6146 | 177.3854
2 Тунгор | 400 | 100 | 52.592 | 267.408
3 Тунгор | 400 | 149 | 78.3621 | 241.6379
4 Тунгор | 400 | 234 | 123.0653 | 196.9347
5 Тунгор | 160 | 63.1 | 33.1856 | 94.8144
6 Тунгор | 400 | 48 | 25.2442 | 294.7558
7 Тунгор | 500 | 36 | 18.9331 | 381.0669
8 Тунгор | 500 | 62 | 32.607 | 367.393
8 Москальво | 720 | 157 | 82.5694 | 493.4306
9 Москальво | 650 | 93 | 48.9106 | 471.0894
103 Лагури | 160 | 12 | 6.311 | 121.689
104 Лагури | 250 | 86 | 45.2291 | 154.7709
15 а В.Эхаби | 400 | 125 | 65.74 | 254.26
25 В.Эхаби | 250 | 60.5 | 31.8182 | 168.1818
116 Некрасовка | 250 | 87 | 45.755 | 154.245
161 Некрасовка | 400 | 212 | 111.495 | 208.505

## 35-6
Наличие объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания 35 кВ | [5 empty] | 1 квартал 2024 года
№ | Наименование ПС-35/6 кВ | Р, уст, кВА | I, A по 6 кВ | Р, расч, кВА | Р, своб, кВА
1 | 28 км | 1000 | 32 | 348.768 | 651.232
2 | Лагури | 1000 | 5 | 54.495 | 945.505
3 | Москальво | 2000 | 30 | 326.97 | 1673.03
4 | Оха (ГРУ) | 16000 | 750 | 8174.25 | 7825.75
5 | Новогородская | 12600 | 310 | 3378.69 | 9221.31
6 | Аэропорт | 1000 | 5 | 54.495 | 945.505
7 | Медвежье Озеро | 8000 | 130 | 1416.87 | 6583.13